## Sheet1
中心询价设备需求及参数
序号 | 设备名称 | 需求数量 | 单位 | 设备需求及参数
1 | 韦氏成人智力量表设备 | 1 | 套 | 1、韦氏成人智力测验系统技术特点：心理学、精神病学、司法鉴定和伤残鉴定领域公认的智力测量工具；韦氏测验的本地化和标准化过程中使用了大样本常模和严格的精神障碍患者样本，保证韦氏成人智力测验第四版（中文版）在正常和异常能力各个分级标准的准确可靠；计算机化测验，使用了先进的数据拟合技术，大大提高了测验的效率和精确性；大型数据库，实时全面记录患者的测验完成情况，测验结果保存并打印，一目了然；通过多媒体和触摸屏技术，实现丰富多彩的检查界面，能充分调动患者参与测验的积极性，患者测验的依从性优于传统的手册式认知成套测验。 2、适用范围：正常人智力测定；精神疾病导致各种类型的智力障碍的定量检查、辅助诊断和疗效评估，常见疾病有多动与注意障碍（ADHD）、注意障碍（ADD）、学习障碍、精神发育迟滞、脑器质性损伤（卒中、外伤、肿瘤、手术、感染等）、老年认知障碍（CI）等进行评定、跟踪和疗效分析；精神病司法鉴定；智力残疾和精神残疾分级评定与鉴定；各类伤残鉴定。 3、配置： 工作站1台，配双屏，被试屏为触摸屏 操作系统：正版Windows操作系统 资料输出终端 1台。软件配置： 韦氏成人智力测验第四版中文版壹套。
2 | 多参数生物反馈治疗仪（儿童型） | 1 | 套 | 1、信号采集器参数： 脑电（EEG）、肌肉（EMG）、皮温(ST/BT)、心电(ECG)、心率(HR)、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SpO2)、皮电（SC）八个参数 2、软件功能描述:
3 | 心理健康体检专家辅助诊断系统 | 1 | 套 | 1、功能与技术参数描述：用于医院心理健康体检、心身医学与康复医学、婚姻家庭咨询、心理健康状况速查表、辅助心理障碍的诊断与鉴别诊断等; 系统包含以下医院常用主要量表描述： 其它功能描述： 2、配套硬件设备：云主机数量；云终端接入设备数量；输出设备数量；技术规格等。
4 | 心率变异性检测仪 | 1 | 套 | 1、工作原理描述： 2、产品检测主要模块描述：
5 | 荧光免疫定量分析仪 | 1 | 套 | 1、产品型号： 2、输入输出功能接口描述： 3、检测方式描述： 4、加样方式描述： 5、样本处理描述： 6、质控： 7、结果和报告描述:
申购科室负责人： |  |  |  | 中心分管申购领导：