**项目需求（包含但不限于以下项目）：**

1、工程位置：四川省精神医学中心门诊部电梯1、2、3、5、6、7号电梯。

2、门诊部1、2、3、5、6、7号电梯共计6台电梯，因轿厢内地面铺设石材，导致电梯不符合平衡系数。请根据现场测量后，补充对应需要的对重块，并调试电梯达到相关规定的平衡系数要求，预计每台约需补充130kg。

3、门诊部5、6、7号电梯轿厢内的对讲系统损坏，现需更换为鼎杰迅品牌的无线对讲系统，并接入到门诊部1、2、3号电梯的无线对讲系统中，与1、2、3号电梯共用一个无线接听主机。