## Sheet1
麦克教授实验室改造清单
序号 | 项目内容 | 计量单位 | 数量 | 备注
1 | 配电箱（配置空开等) | 个 | 1 | 要求都是国标电器：总控开100A；配2P，32A漏电开关8个；4P,32A漏电开关1个
2 | 强电改造（电缆10平方*5） | 米 | 30 | WDZ-YJY 5芯10平方毫米
3 | 房间插座（5孔10A) | 个 | 12 | 6个办公室，1个房间4个，2个房间1个，3个房间安装2个，共计12个；6个房间分2组电源线，电源线要求为国标BV
4 | 房间电源线（4平方电线） | 米 | 200
5 | 房间线管、线槽 | 米 | 50
6 | 中柱和靠墙插座(5孔10A) | 个 | 6 | 要求都为国标电器：1组电源线，电源线要求为国标BV
7 | 中柱和靠墙电源线（4平方电线） | 米 | 100
8 | 中柱和靠墙线管、线槽 | 米 | 40
9 | 进门冰箱插座（3孔16A) | 个 | 1 | 要求都为国标电器：1组电源线，电源线要求为国标BV
10 | 进门冰箱普通插座(5孔10A) | 个 | 1
11 | 进门冰箱电源线（4平方电线） | 米 | 60
12 | 进门冰箱线管、线槽 | 米 | 20
13 | 操作台斜面式插座双面型（20孔型、配插座） | 个 | 18 | 要求都为国标电器：电源线要求为国标BV；4个实验台，4组电源线
14 | 操作台电源线（4平方电线） | 米 | 450
15 | 操作台线管、线槽 | 米 | 100
16 | 操作台桥架 | 米 | 20
17 | 给水改造（接头，弯头等） | 个 | 20 | DN15
18 | 给水改造（波纹软接） | 支 | 5
19 | 排水改造（台盆下水管） | 根 | 5
20 | 排水改造（PVC50管） | 米 | 10
21 | 人工费 | 人/天 | 15 | 3人，5天 共计15个工时