一、维保范围：

本次电梯维保范围是我中心12台直梯和4台扶梯，共计16台电梯。（包含轿厢内配套的空调），具体情况如下：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型 号 | 使用位置 | 层/站/门 | 载重量 | 速度 | 制造日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | kg | m/s |  |
| 1 | 直梯 | 富士达 | GLVF-II | 门诊部（1号电梯） | 11/11/11 | 1050kg | 1.75 | 2011.01.01 |
| 2 | 直梯 | 富士达 | GLVF-II | 门诊部（2号电梯） | 11/11/11 | 1050kg | 1.75 | 2011.01.01 |
| 3 | 直梯 | 富士达 | GLVF-II | 门诊部（3号电梯） | 11/11/11 | 1050kg | 1.75 | 2011.01.01 |
| 4 | 直梯 | 富士达 | GLVF | 门诊部（5号电梯） | 10/10/10 | 1050kg | 1.75 | 2011.02.01 |
| 5 | 直梯 | 富士达 | MLVF-22 | 门诊部（6号电梯） | 5/5/5 | 1050kg | 1.75 | 2011.01.01 |
| 6 | 直梯 | 富士达 | MLVF | 门诊部（7号电梯） | 5/5/5 | 1000kg | 1.75 | 2011.01.01 |
| 7 | 直梯 | 蒂森 | TE-GL | 门诊部（4号电梯） | 4/4/4 | 1600 | 1 | 2019.08.15 |
| 8 | 直梯 | 蒂森 | TE-GL | 门诊部（8号电梯） | 4/4/4 | 1600 | 1 | 2019.08.15 |
| 9 | 直梯 | 蒂森 | TE-GL | 第二住院部（1号电梯） | 5/5/5 | 1600 | 1.75 | 2019.01.15 |
| 10 | 直梯 | 蒂森 | TE-GL | 第二住院部（2号电梯） | 5/5/5 | 1600 | 1.75 | 2019.01.15 |
| 11 | 直梯 | 蒂森 | TE-GL | 第一住院部（1号电梯） | 5/5/5 | 1600 | 1.75 | 2019.01.15 |
| 12 | 直梯 | 蒂森 | TE-GL | 第一住院部（2号电梯） | 5/5/5 | 1600 | 1.75 | 2019.01.15 |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型 号 | 使用位置 | 高度(m) | 倾斜角(度) | 速度 m/s | 制造日期 |
| 1 | 扶梯 | 蒂森 | FT853 | 门诊部（1号扶梯） | 5.4 | 30 | 0.5 | 2019.09.11 |
| 2 | 扶梯 | 蒂森 | FT853 | 门诊部（2号扶梯） | 5.4 | 30 | 0.5 | 2019.09.11 |
| 3 | 扶梯 | 蒂森 | FT853 | 门诊部（3号扶梯） | 4.5 | 35 | 0.5 | 2019.09.11 |
| 4 | 扶梯 | 蒂森 | FT853 | 门诊部（4号扶梯） | 4.5 | 35 | 0.5 | 2019.09.11 |

注：所有电梯可自行现场勘查

二、服务要求：

1、乙方负责代为甲方办理特检院年检手续以及协助特检院进行年检，并取得年检报告和电梯使用许可证，在年检前需对电梯进行一次全面的检修以确保一次通过年检电梯按期通过年检并取得合格证书；年检费用及国家新法律法规规定的增加项目费用由甲方支付，乙方配合甲方办理相关手续。此报价包含年检时租赁、运输鉴定设施、砝码所产生的费用。

2、乙方应具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目（电梯安装含维修）维修 A2 级及以上资质（许可参数：V≤6.0m/s）;派驻甲方的维修人员应持相关部门颁发的《电梯特种设备安装与维修上岗操作证》；乙方需具有质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证（范围包括：电梯安装及维修工程、电梯销售、安装及维修保养）；

3、乙方应提供至少2个2024年至2026年度电梯维护保养相关业绩（医院类）；（以上提供客观证明材料）

4、乙方提供24小时紧急修理服务，接到电梯困人故障报修电话后，乙方应及时安排维保人员抵达维保电梯所在地实施现场救援，困人20分钟到达现场，接到报修电话60分钟到达现场，以最快速度排除故障，恢复电梯正常运行。

5、乙方承担应承担中标单价在300元（含）以下的电梯零配件费用，且不收取任何人工费。乙方提供的300元以上的常用电梯零配件价格清单（含人工费）将作为供甲方在合同期内更换电梯零配件的费用标准。

6、乙方派驻甲方的值班人员需遵守甲方的各项规章制度，在维保期间因乙方责任发生的安全事故，由乙方负责承担所有损失和赔偿费用，并负责免费修复。

7、乙方需提供具有中级及以上《职业资格证书》的电梯安装维修工不低于2名。现场负责人员需持有与电梯安装维修相关的中级及以上工程师。